## Hoja1
DATOS GENERALES | [14 empty] | DATOS TÉCNICOS DE SANEAMIENTO
Título del Proyecto | [14 empty] | 1.- Las aguas de lluvia se conducirán mediante red independiente de la red de aguas residuales, hasta llegar a la vía pública en arqueta independiente.
Dirección | [16 empty] | Lado 1 |  | Lado 2 |  | Profundidad
[15 empty] | 2.-Arquetas de conexión. |  | 0 | cm | 0 | cm | 0 | cm
Promotor | [9 empty] | Tel.
[15 empty] | 3.- Los vertidos originados reunen las condiciones exigidas en el Reglamento del Servicio. | [6 empty] | SI | NO
Redactor | [9 empty] | Fecha |  |  |  |  | Se entiende que los vertidos reunen las condiciones del Reglamento cuando sean de carácter exclusivamente doméstico. En caso de otro tipo de vertido consultra Reglamento.
Cuando los vertidos no reunan las condiciones citadas deberán de cumplirse los siguientes requisitos:
Otros datos | [15 empty] | a) Se adecuarán las instalaciones para que el vertido final cumpla las condiciones del Reglamento del Servicio.
b) Se ubicará en la vía pública una arqueta independiente por cada tipo de vertido, con el fin de proceder a su control.
4,- En caso de no existir red de alcantarillado público a la que conectarse y el volúmen anual de vertido no supere los 250 m3, se optará por la ejecución de una fosa séptica y pozo
absorbente, quedando prevista la futura conexión a la red mediante arqueta. Si el volúmen anual a verter supera los 250 m3 se tramitará autorización de vertidos a través del
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, quedando prevista también la futura conexión a la red.
DATOS TÉCNICOS DE ABASTECIMIENTO | [14 empty] | PLANOS
Q Instalado: El Caudal Instalado es la suma de los caudales instantáneos mínimos.
1.- SITUACIÓN
|  | Lavamano | Ducha | Inodoro | In. Fluxor | Urinario Temp. | Urinario Cisterna | Fregadero no dom. | Lavavajillas ind. | Lavadora ind. | Vertedero | Otros |  |  |  | Se adjuntará Plano de Situación sobre cartografía.
| Q instantáneos | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 1.25 | 0.15 | 0.04 | 0.3 | 0.22 | 0.6 | 0.2 | 0.2
2..- PLANOS
Modelo | Nº recintos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Nº aparatos | Qinstalado | Qinstalado
| por modelo | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por recinto | por local | subtotal |  | Abastecimiento
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Se adjuntarán planos de las instalaciones con detalle y ubicación del de contador general, batería, ramal de acometida, y aljibe o depósitos
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Saneamiento
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Se adjuntará plano con detalle y ubicación de la arqueta, y conexión a la Red municipal.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.- OBSERVACIONES
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | TOTAL Q instalado | 0
d = diámetro interior de acometida propuesto |  |  |  | 0 | mm.
Ø = diámetro de contador propuesto |  |  |  | 13 | mm.
|  | Reserva de agua |  | Aljibe o depósito
24 h. de reserva
|  |  |  | Volumen total de reserva |  | 0 | m3
Grupo motobomba
By - Pass con electoválvula
CUARTO O ARMARIO DE CONTADOR Y BATERÍA
CONTADOR COLOCADO EN FACHADA |  |  |  | BATERÍA A COLOCAR EN ARMARIO EN ZONA ACCESIBLE PLANTA BAJA
FIRMA
Alto = | 0 | cm |  | Iluminación Eléctica
Largo = | 0 | cm
|  |  |  | Desagüe | [10 empty] | D/Dª | [8 empty] | en calidad de
Profundidad = | 0 | cm
declara que las intalaciones de la edificación de referencia se ajustan a lo especificado en la presente ficha.
La parte inferior del armario estará a una |  |  |  | Llave Teidagua
distancia mínima de 0,5 m de la rasante | [14 empty] | En |  |  |  |  | , a |  | de |  |  | de 20
de la vía pública.
|  |  |  | Placa Identificativa | [19 empty] | Firma: